Date tehnice

Debitmetre pentru reglarea debitului incluse:

da

Tip robinet pe bara de tur:

debitmetre/control volum pe țeava de alimentare

Dimensiune bară:

1"

Subtip:

SN-RZP

Număr robineți de golire:

2

Tip niplu:

G1/2 cu fitinguri pentru țevi multistrat 16x2 mm

Mediu de lucru:

- apă

- 50% glicol

Cod de bare:

ambalaj cu cod de bare pentru vânzarea cu amănuntul

Tip de ventil de scurgere:

pivotant G1/2xG3/4

Material carcasă/material montură:

oţel inoxidabil

Tip aerisitor:

automat

Lățime [mm]:

490

Tip robinet pe bara de retur:

robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric M30x1,5