## Sheet1
DIMENSIONARE PANOURI RADIANTE PENTRU SPAȚII CU H<=3 m
ATENȚIE! Acest calculator este valabil doar pentru panourile radiante comercializare de noi (panouri cu eficiență ridicată).
VOLUMUL CAMEREI (în casuța de mai jos introdu volumul camerei (mc) = Lxlxh):
0 | 0 | Atenție! Pentru a evita eventualele erori folosiți un numar întreg.
NUMĂR PEREȚI EXTERIORI IZOLAȚI (în casuța de mai jos introdu un numar de la 0 la 5):
0 | 1
NUMĂR PEREȚI EXTERIORI NEIZOLAȚI (în casuța de mai jos introdu un numar de la 0 la 5):
0 | 1
NUMĂR CAMERE ÎNVECINATE NEÎNCĂLZITE (în casuța de mai jos introdu un numar de la 0 la 5):
0 | 1
EXISTENȚA GEAMURILOR TERMOPAN (în casuța de mai jos introdu DA sau NU):
da | 1 | 0
Mai jos găsești necesarul de panouri radiante pentru camera ta!
Ai nevoie de 1 Panou Radiant de 300w
Ai nevoie de 1 Panou Radiant de 300w
Comandă acum online unul sau mai multe panouri radiante cu eficiență ridicată, de putere potrivită:
<<CLICK AICI>>
La nevoie contactează-ne: panouriradiante.incalzire@gmail.com
SFATURI ȘI OBSERVAȚII:
* acest calculator este valabil doar pentru spațiile cu h<=3 m;
* acest calculator este valabil doar pentru panourile radiante comercializate de noi (panouri radiante cu eficiență ridicata);
* le găsești AICI.
* podul este considerat cameră învecinată, iar terasa perete exterior;
* dacă ai pivniță, ia-o în calcul ca și cameră învecinată neîncălzită;
* camere învecinate sunt și camerele vecinilor, astfel că pentru o dimensionare corectă este important să cunoști dacă aceștia încălzesc respectivele camere;
* dacă oscilezi între două panouri de puteri diferite, alege-l pe cel cu puterea mai mare și sigur nu vei greși. Probleme apar atunci când panoul este subdimensionat.
Comandă acum online unul sau mai multe panouri radiante cu eficiență ridicată, de putere potrivită:
<<CLICK AICI>>
La nevoie contactează-ne: panouriradiante.incalzire@gmail.com
REGULI DE INSTALARE:
* eficiență maximă se obține prin instalarea pe tavan, cat mai central, astfel încat radiația să fie distribuită uniform în încăpere; dacă se vor instala mai multe panouri radiante într-o camară, ele vor fi amplasate proporțional pe suprafața tavanului, spre a asigura distribuția uniformă a radiației;
* dacă totuși vei face instalarea pe un perete lateral, instalează panoul la aprox. 1 m de la podea. Dacă trebuie să faci instalarea la o înălțime mai mare, trebuie să înclini panoul de partea de sus, unghiul de înclinare depinzand de înalțimea de instalare, putand ajunge pana la 45 grade. Dacă este vorba de un singur panou, poziționează-l cat mai pe centrul peretelui. Dacă instalezi mai multe panouri într-o camera, aplasează-le proporțional de-a lungul peretelui, spre a asigura distribuția uniformă a radiației;
* nu instala niciodată panou pe peretele opus ferestrei pentru că se va pierde foarte multă căldură;
* panourile dreptunghiulare instalează-le cu latura mică spre fereastră;
* termostatul instalează-l la aprox. 1,5 m de la podea sau la nivelul panoului atunci cand panoul este instalat pe un perete lateral;
* nu instala niciodata termostatul pe un perete exterior;
* nu instala niciodata termostatul deasupra panoului.
La nevoie contactează-ne: panouriradiante.incalzire@gmail.com